# 波形图像频率识别

| 原始图像文件名 | 相别 | 工频频率 (Hz) | 波形周期 (ms) | 异常诊断状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| image1.png | A 相 | 51.346 Hz | 19.48 ms | 🟢 测算成功 |
| image1.png | B 相 | 49.444 Hz | 20.22 ms | 🟢 测算成功 |
| image1.png | C 相 | 51.100 Hz | 19.57 ms | 🟢 测算成功 |
| image2.png | A 相 | 51.658 Hz | 19.36 ms | 🟢 测算成功 |
| image2.png | B 相 | 49.903 Hz | 20.04 ms | 🟢 测算成功 |
| image2.png | C 相 | 50.891 Hz | 19.65 ms | 🟢 测算成功 |
| image3.png | A 相 | 51.132 Hz | 19.56 ms | 🟢 测算成功 |
| image3.png | B 相 | 50.419 Hz | 19.83 ms | 🟢 测算成功 |
| image3.png | C 相 | 50.654 Hz | 19.74 ms | 🟢 测算成功 |