# 波形图像控制曲线响应时间识别

| 选区序号 | 配置时标轴 [tLeft ~ tRight] | 目标 (蓝) | 实际 (绿) | 响应时间 (tDelay) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 1 | [13:10:34 ~ 13:12:00] | 47476.4557 s | 47473.7342 s | 2.7215 s | 提取成功 |
| 区域 2 | [13:12:00 ~ 13:13:26] | 47536.3291 s | 47533.6076 s | 2.7215 s | 提取成功 |
| 区域 3 | [13:12:00 ~ 13:13:26] | 47596.6879 s | 47593.4013 s | 3.2866 s | 提取成功 |
| 区域 4 | [13:13:26 ~ 13:14:53] | 47655.9444 s | 47652.7222 s | 3.2222 s | 提取成功 |
| 区域 5 | [13:14:53 ~ 13:16:19] | 47716.6500 s | 47712.8875 s | 3.7625 s | 提取成功 |
| 区域 6 | [13:14:53 ~ 13:17:46] | 47776.7627 s | 47772.3829 s | 4.3797 s | 提取成功 |