# 波形图像控制曲线响应时间识别

| 选区序号 | 配置时标轴 [tLeft ~ tRight] | 目标 (蓝) | 实际 (绿) | 响应时间 (tDelay) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 1 | [10:58:22 ~ 10:58:39] | 39502.8500 s | 39503.9125 s | -1.0625 s | 提取成功 |
| 区域 2 | [10:58:39 ~ 10:59:14] | 39535.8354 s | 39536.7215 s | -0.8861 s | 提取成功 |
| 区域 3 | [10:59:31 ~ 10:59:48] | -- s | -- s | -- s | 未能可靠提取蓝/绿竖直列（可调颜色阈值/内核高度） |
| 区域 4 | [11:00:06 ~ 11:00:23] | 39614.0750 s | 39615.9875 s | -1.9125 s | 提取成功 |